## Лист1
Почтовый адрес:
194223, г. Санкт-Петербург,
проспект Тореза, д.44, корп.2, лит. А, пом. 36Н | [14 empty] | www.it-spb.ru
Тел.: +7 (812) 4256380 | [16 empty] | E-mail: office@it-spb.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КВУПП «САМСОН»
Заказчик
Адрес
Контактное лицо
тел.: |  | +7 ( ) |  |  | факс: | +7 ( ) | [7 empty] | E-mail:
1 | Электродвигатель
| Наименование | [10 empty] | Производитель
| Исполнение | [10 empty] | Год выпуска
| Тип электродвигателя |  |  |  |  | асинхронный | [5 empty] | Количество эл. двигателей |  |  |  |  | шт.
[6 empty] | синхронный | [5 empty] | Система возбуждения (синхр.) |  |  |  | да | нет
| Номинальная мощность | [8 empty] | кВт |  | Частота питания сети |  |  |  |  | Гц
| Номинальное напряжение | [8 empty] | кВ |  | Cos φ
| Номинальный ток | [8 empty] | А |  | Число пар полюсов
| Номинальная скорость вращения | [8 empty] | об/мин |  | Номинальный КПД |  |  |  |  | %
| Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) | [10 empty] | Подключение обмоток |  |  |  |  | Δ
| Кратность пускового момента (Мстарт/Мн) | [10 empty] | Требуется защитное реле |  |  |  | да | нет
Тип нагрузки (вентилятор, насос и т.д.)
| Необходимость замены двигателя на новый | [9 empty] | да |  |  |  | нет
| Пуск происходит под полной нагрузкой | [9 empty] | да |  |  |  | нет
2 | КВУПП "САМСОН"
| Время разгона при прямом пуске | [8 empty] | сек. |  | Наличие многодвигательного привода (версия мультистарт - плавный последовательный пуск нескольких двигателей одним УПП)
Кратность пускового тока (Iстарт/Iн)
| Время разгона | [8 empty] | сек.
| Количество пусков в час | [8 empty] | шт.
| Время между пусками | [8 empty] | мин. |  |  |  | да |  | нет
3 | Требуемое исполнение
| Степень защиты |  |  | IP00 |  | IP31 |  |  | IP54 |  |  | Рабочая температура |  |  |  |  | °С
| Относительная влажность воздуха | [8 empty] | г/м3 |  | Высота над уровнем моря |  |  |  |  | м
| Атмосфера содержит вещества, способные разрушать электрическую изоляцию? |  |  |  |  | да | (какие?) |  |  |  | нет | Расстояние от РУ до КВУПП по кабельному каналу
Расстояние от КВУПП до эл. двигателя по кабельному каналу
| Поставка силового кабеля |  |  |  |  | да |  |  | м |  | нет
| Поставка сигнального кабеля |  |  |  |  | да |  |  | м |  | нет | Блочно-модульное здание |  |  |  | да | нет
| Входной линейный контактор |  |  |  |  | да |  |  |  |  | нет | Реверс электродвигателя (входной шкаф в комплекте с реверсивными
| Питающее напряжение управления |  |  |  |  | АС |  |  | DC
[6 empty] | 110В |  |  | 220В |  |  | контакторами) |  |  |  | да | нет
| Модуль аналоговых выходов |  |  |  |  | да |  |  |  |  | нет
| Сетевой протокол обмена данными |  | Modbus RTU |  |  |  |  | другое (по согласованию)
Profibus DP
4 | Параметры питающей сети
| Номинальное напряжение | [9 empty] | кВ | Частота питания сети |  |  |  |  | Гц
| Количество вводов | [9 empty] | шт. | Наличие системы АВР |  |  |  | да | нет
Просим предоставить однолинейную схему электрического присоединения
5 | Дополнительные сведения
| Количество основных агрегатов (двигателей) | [9 empty] | шт. | Наличие выносного пульта управления |  |  |  | да | нет
| Количество резервных агрегатов (двигателей) | [9 empty] | шт.
| Количество преобразователей частоты | [9 empty] | шт. | Расстояние от КВУПП до пульта управления
| Работа двигателя от сети | [6 empty] | да |  |  | нет
| Комплект ЗИП |  | стандартный (силовая ячейка, фильтр) | [9 empty] | расширенный (стандартный +вентилятор)
другой (по согласованию)
Важная дополнительная информация